## 表紙・評価方法
評価方法（住棟、住戸共通）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名 |  |  |  |  | 評価書による
■住棟に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
[5 empty] | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
必須項目 | １．構造の安定に関すること |  |  |  | 1-1.耐震等級（倒壊等防止）
1-3.その他
1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
1-7.基礎の構造方法及び形式等
| ３．劣化の軽減に関すること |  |  |  | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等） | □ | イ．木造
[6 empty] | □ | ロ．鉄骨造
[6 empty] | □ | ハ．鉄筋コンクリート造
| ４．維持管理・更新への配慮 に関すること |  |  |  | 4-2.維持管理対策等級（共用配管）
4-3.更新対策（共用排水管）
選択項目 | １．構造の安定に関すること |  |  |  | 1-2.耐震等級（損傷防止）
1-4.耐風等級
1-5.耐積雪等級
| ２．火災時の安全に関すること |  |  |  | 2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
■住戸に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
[5 empty] | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
必須項目 | ４．維持管理・更新への配慮 に関すること |  |  |  | 4-1.維持管理対策等級（専用配管）
| ５．温熱環境・エネルギー消費量 に関すること |  |  |  | 5-1.断熱等性能等級
5-2.一次エネルギー消費量等級
選択項目 | ２．火災時の安全に関すること |  |  |  | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
2-2.感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
2-3.避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
2-4.脱出対策（火災時）
2-7.耐火等級（界壁及び界床）
| ４．維持管理・更新への配慮 に関すること |  |  |  | 4-4.更新対策（住戸専用部）
| ６．空気環境に関すること |  |  |  | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
6-2.換気対策
6-3.室内空気中の化学物質の濃度等
| ７．光・視環境に関すること |  |  |  | 7-1.単純開口率
7-2.方位別開口比
| ８．音環境に関すること |  |  |  | 8-1.重量床衝撃音対策
8-2.軽量床衝撃音対策
8-3.透過損失等級（界壁）
8-4.透過損失等級（外壁開口部）
| ９．高齢者等への配慮に 関すること |  |  |  | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
9-2.高齢者等配慮対策等級（共用部分）
| 10．防犯に関すること |  |  |  | 10-1.開口部の侵入防止対策
【注】評価方法の種類
| ＊Ａ 評価方法基準 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| ＊Ｄ 型式住宅部分等 |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、 当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと
製造者の認証

## 第一面【木造】住棟
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住棟評価用】（木造軸組・枠組壁工法用） | [28 empty] | （第一面）
―必須・選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 仕様書
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 伏図等
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 特認 | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 計算書
[6 empty] | 型式 |  | 基礎 |  | 建築基準法の規定による
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  |  |  | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| １－３ |  | FALSE | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  | 免震
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [19 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  | kN/㎡] | [7 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | 柱状改良地盤 | [5 empty] | [ |  |  | kN/㎡] | [7 empty] | 検討書
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 及びその設定 | [7 empty] | [ |  |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 方法 |  | 杭の許容支持力 | [5 empty] | [ |  |  | kN/本]
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  |  | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 地盤改良有
| １－６地盤又は |  | 設計 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 杭の許容支持 |  | 内容
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [14 empty] | ） |  | 仕様書
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ） |  | 伏図等
| １－７基礎の構 | [7 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[6 empty] | 認証 |  |  |  |  | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[10 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[10 empty] | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 直交集成板を用いる場合 |  | ・ | 以下のいずれにも適合（適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない） | [16 empty] | 仕上表
[10 empty] | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内） | [16 empty] | 伏図
[10 empty] | 及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置 | [16 empty] | 矩計図
基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） |  | 矩計図
[10 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） | [8 empty] | 矩計図
[11 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[10 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  |  | 矩計図
[7 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(表紙に記入）
[7 empty] | その他の構造部材 |  |  | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条 | [16 empty] | 矩計図
及び第80条の2の規定に適合
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 第一面【RC造】住棟
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住棟評価用】（鉄筋コンクリート造等） | [24 empty] | （第一面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 構造躯体 | ・構造計算方法 | [13 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 |  | （１－１） |  | 限界耐力計算 | [12 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 |  | （１－２） |  | 保有水平耐力計算（ルート３）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  | （１－４） |  | 許容応力度等計算（ルート２）
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  | （１－５） |  | 許容応力度計算（ルート１）
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | その他の計算方法
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | 大臣認定（基準法）の活用
|  | 評価対象外 |  | 1
| FALSE | 選択しない
| １－３ |  | FALSE
| その他 |  | 免震
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 |  |  |  |  | （１－３） |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [15 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・許容支持力等 | [13 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | 地盤 |  | [ |  | kN/㎡]
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 杭 |  | [ |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  |  | （ | [9 empty] | ）
| FALSE | 選択しない
| １－６地盤又は |  | 設計 | [6 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [9 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [10 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [7 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | （ | [5 empty] | ）
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  | cm] |  |  | 杭長 |  | [ | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | コンクリート | コンクリート |  | 普通コンクリート | [12 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | ・ | 種類 |  | 軽量コンクリート | [12 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 | セメント | セメント |  | 普通ポルトランドセメント | [7 empty] | フライアッシュセメント |  |  |  |  | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  | 種類 |  | 中庸熱・低熱ポルトランドセメント | [7 empty] | 高炉セメント
[6 empty] | 認証 |  |  |  | その他のポルトランドセメント
| ※一部鉄骨造 | [6 empty] | 水セメント比 | 等級３の場合 | [13 empty] | 仕上表
| の場合は鉄骨 | [6 empty] | ・ | ・水セメント比 | [13 empty] | 矩計図
| 造用の設計 | [6 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  | 50％以下 |  |  |  | 55％以下 | [7 empty] | 伏図等
| 内容説明書も | [7 empty] | ・最小かぶり厚さ
| 添付必要 | [9 empty] | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級２の場合
・水セメント比
[11 empty] | 55％以下 |  |  |  | 60％以下
・最小かぶり厚さ
水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[7 empty] | 部材の設 | 設計かぶり厚さ |  | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している | [12 empty] | 仕様書
[7 empty] | 計・配筋 | [15 empty] | 伏図等
[7 empty] | コンクリート | スランプ |  | Ｆｑ等が３３Ｎ/㎟未満の場合、スランプ１８㎝以下
[7 empty] | の品質 |  |  | Ｆｑ等が３３Ｎ/㎟以上の場合、スランプ２１㎝以下
その他 フロー値管理等
※Ｆｑ等：ＪＡＳＳ５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[8 empty] | 単位水量 |  | １８５㎏/㎥以下 | [5 empty] | その他
[8 empty] | 空気量 |  | ４～６％ | [5 empty] | その他
[7 empty] | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法 | [13 empty] | 立面図
[8 empty] | 充填方法等 |  | ＪＡＳＳ５－７節、８節に準拠 | [6 empty] | その他
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(表紙に記入）
[7 empty] | その他の構造部材 |  |  | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、 | [12 empty] | 立面図
第79条、第79条の3及び第80条の2の規定に適合
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 第一面【S造】住棟
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住棟評価用】（鉄骨造等） | [26 empty] | （第一面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 構造躯体 | ・構造計算方法 | [15 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 |  | （１－１） |  | 限界耐力計算 | [14 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 |  | （１－２） |  | 保有水平耐力計算（ルート３）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  | （１－４） |  | 許容応力度等計算（ルート２）
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  | （１－５） |  | 許容応力度計算（ルート１）
| 耐震等級 |  |  | 3 | [5 empty] | その他の計算方法
| （損傷防止） |  |  | 2 | [5 empty] | 大臣認定（基準法）の活用
|  | 評価対象外 |  | 1
| FALSE | 選択しない
| １－３ |  | FALSE
| その他 |  | 免震
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 |  |  |  |  | （１－３） |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [17 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・許容支持力等 | [15 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| FALSE | 選択しない
| １－６地盤又は |  | 設計 | [6 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [11 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [12 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [7 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [6 empty] | ）
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  | 杭長 |  | [ |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 | [14 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 |  | （最小） |  |  | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [13 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  |  | その他 | [13 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下層の柱脚部が対象
[6 empty] | 認証 |  |  |  |  | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている
その他
[9 empty] | ・ | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材
鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている
その他
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  | 防湿フィルム | [5 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  | ねこ土台 |  |  | その他 |  | 〕
[10 empty] | 基礎断熱工法 | [5 empty] | 注：一部基礎断熱工法の場合もチェック
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(表紙に記入）
[7 empty] | その他の構造部材 |  |  | 建築基準法施行令第37条、及び第80条の2の規定に適合 | [14 empty] | 立面図
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 第二面【共同】 住棟
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住棟評価用】 | [14 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用配管 | コンクリート |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  | 平面図
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む）
| 対策等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  |  | 平面図
| （共用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
|  |  | 等級１では設計内容説明欄に記入不要 |  |  | 認証 | 共用 | 排水管の | ・共用立管の掃除口 |  |  |  | 平面図
|  | 該当なし |  |  |  |  | 排水管 | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階 |  |  | 設備図
[10 empty] | 又は15ｍ以内ごとに設置 |  |  | 系統図
・横主管の掃除口
[9 empty] | □ | 15ｍ以内ごとに設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の |  |  | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置 |  | 点検措置等の確保
[7 empty] | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管の内面が平滑である |  |  | 平面図
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 横主管の | 設置位置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が |  |  | 平面図
[7 empty] | 設置位置 |  |  | 共用部分に設けられている | ※等級3の場合のみ
[8 empty] | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている |  |  | 平面図
※等級3の場合のみ
[7 empty] | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出 |  |  | 平面図
[7 empty] | の措置 |  |  | 又は補修可能な開口を持つＰＳに設置 | ※等級3の場合のみ
[8 empty] | 補修措置 | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく |  |  | 平面図
[10 empty] | 補修できる | ※等級3の場合のみ
| ４－３ |  | 等級 |  |  |  | 共用 | コンクリート | □ | 排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  |  | 平面図
| 更新対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 排水管 | 内埋込み配管 |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む）
| （共用排水管） |  |  | 2 |  | 特認 |  | 埋設管上の | □ | 排水管上のコンクリート打設無し |  |  | 平面図
|  |  |  | 1 |  | 型式 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
|  | 該当なし | 等級１では設計内容説明欄に記入不要 |  |  | 認証 |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  |  | 平面図
[8 empty] | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 |  |  | 系統図
の軽微な除去により到達可能なものを含む）
[8 empty] | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出 |  |  | 平面図
[8 empty] | 設置位置 |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
軽微な除去により更新可能なものを含む）
[8 empty] | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート |  |  | 平面図
[8 empty] | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置 |  |  | 設備図
[9 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[9 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
[10 empty] | の確保 | ※等級3の場合のみ
[8 empty] | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、 |  |  | 平面図
[8 empty] | 対応措置 |  | スリーブ等の設置 |  |  | 設備図
[9 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
[10 empty] | の確保 | ※等級3の場合のみ
|  |  | 等級に係わらず記入 |  |  |  | 共用排水 | 共用排水 | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  |  | 平面図
[7 empty] | 立管の | 立管の位置 | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部 |  |  | 設備図
[7 empty] | 位置 |  | □ | バルコニー
[9 empty] | □ | 住戸専用部
[9 empty] | □ | その他

## 第三面【共同】 住戸
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [27 empty] | （第三面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | FALSE | 2 |  | 特認 |  | 他住戸内の專 |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [15 empty] | 平面図
| （専用配管） |  | FALSE | 1 |  | 型式 |  | 用部内の設置 |  | 設置無し
[6 empty] | 認証 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | 配置図
[7 empty] | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
[7 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | 仕上表
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※４ | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号） | [15 empty] | 仕上表
| 断熱等性能 |  |  | 7 |  | 基準 |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） | [15 empty] | 計算書
| 等級 |  |  | 6 |  | 特認 |  |  |  | 国土交通大臣が認める方法 | [15 empty] | 平面図
| （ | ）地域 |  | 5 |  | 型式 | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [15 empty] | 立面図
|  |  |  | 4 |  | 認証 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [10 empty] | 矩計図
|  |  |  | 3 | [6 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※１
|  |  |  | 2 |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ηAC値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※２
住宅仕様基準（告示２６６号）
[8 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[8 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合
[7 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 仕上表
[8 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 計算書
[8 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 資料等
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | カタログ等
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[10 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
[8 empty] | 断熱材の施工 |  | 躯体面に断熱材を全面密着 | [6 empty] | ※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入
[7 empty] | 熱橋部対策 |  |  | 断熱補強有り |  |  |  |  | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[7 empty] | ※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入 |  |  | 認定書等（品確法）の活用（表紙に記入）
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [15 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  | 8 |  | 基準 |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） | [15 empty] | 計算書
| 消費量等級 |  |  | 7 |  | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に | [15 empty] | 資料等
| （ | ）地域 |  | 6 |  | 型式 |  |  |  | 記載する |  | ※３ |  | ［ |  |  |  | MJ/（㎡・年） |  |  |  | ］ |  |  |  | カタログ等
|  |  |  | 5 |  | 認証 | エネルギー利用効率化設備による削減率 |  | 売電分含む |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ） | [7 empty] | 面積表
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 売電分含まない |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
|  |  |  | 1 |  |  | 自然風利用 |  |  | 自然風の利用
[7 empty] | 蓄熱利用 |  |  | 蓄熱の利用
[7 empty] | 暖房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 冷房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 換気設備方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | ・配管方式 |  |  |  |  | 先分岐方式 | [5 empty] | ヘッダー方式
[9 empty] | ・水栓 |  |  |  |  | 節湯水栓等を使用
[9 empty] | ・浴槽 |  |  |  |  | 高断熱浴槽を使用
[9 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  |  | 太陽熱給湯を使用
[7 empty] | 照明設備 |  | 主たる居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | その他居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | 非居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の使用 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[7 empty] | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の使用 | [9 empty] | 有 |  |  | 無
※1：等級７（地域区分が8地域である場合は等級6）の場合のみ明示することができる。
※2：等級７（地域区分が8地域である場合は等級6）の場合のみ明示することができる。
※3：等級６～８の場合のみ明示することができる。

## 第四面【共同】住戸
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [26 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 | 種類 |  |  | 自動火災報知設備等 |  |  |  |  | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [6 empty] | 平面図
| 感知警報装 |  |  |  | FALSE | 4 |  | 基準 |  |  |  |  | 住宅用防災警報器等 |  |  |  |  | 住宅用防災報知設備等 | [6 empty] | 設備図
| 置設置等級 |  |  |  | FALSE | 3 |  | 特認 |  | 設置場所 |  |  | 寝室 |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  | 階段等
| （自住戸火災時） |  |  |  | FALSE | 2 |  | 型式 |  | 種別・感度 |  |  | 評価基準に適合 |  |  |  |  | 消防法基準に適合
[5 empty] | FALSE | 1 |  | 認証 |  | 取り付け位置 |  |  | 評価基準に適合 |  |  |  |  | 消防法基準に適合
[9 empty] | 警報部分 | 設置場所 |  |  | 居室のある各階 |  |  |  |  | 住戸内 |  |  |  | 設置なし
| FALSE |  |  | 選択しない | [5 empty] | 音響性能 |  |  | 70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [6 empty] | 70dB以上のものを設置
[13 empty] | 85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [6 empty] | その他
| ２－２ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 種類 |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [11 empty] | 平面図
| 感知警報装 |  |  |  | FALSE | 4 |  | 基準 | 装置 |  |  |  | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [11 empty] | 設備図
| 置設置等級 |  |  |  | FALSE | 3 |  | 特認 |  |  |  |  | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [11 empty] | 資料等
| （他住戸火災時） |  |  |  | FALSE | 2 |  | 型式 |  |  |  |  | 共同住宅用非常警報設備 | [11 empty] | カタログ等
| FALSE | 選択しない |  |  | FALSE | 1 |  | 認証 |  | 設置場所 |  |  | 当該階及び直下の階 |  |  |  |  | その他
該当なし
| ２－３ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 排煙形式 |  |  | ・ | 開放型廊下 |  |  |  | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [7 empty] | 平面図
| 避難安全対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 |  |  |  |  | 機械排煙（一般） |  |  |  | 機械排煙（加圧式） |  |  |  |  | その他 |  |  | 設備図
| （他住戸火災 |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 平面形状 |  |  | FALSE | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可
| 時・共用廊下） |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  |  | FALSE | 直通階段との間に他の住戸等なし | [7 empty] | その他
[5 empty] | 等級 |  |  | 認証 | 耐火等級 | 防火設備の |  |  | 令112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
[6 empty] | 4 |  |  | （避難経路 | 仕様等 |  |  | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 3 |  |  | の隔壁の | （耐火性能が |  |  | その他
|  | 該当なし |  |  |  | 2 |  |  | 開口部） | 最も低いもの）
1
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [11 empty] | 平面図
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | （避難階に | の種類 |  |  | 隣戸に通ずるバルコニー
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 存する |  |  |  | 避難器具 |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  |  | 避難はしご
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | 住戸以外） | [7 empty] | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | [8 empty] | 滑り棒 |  |  |  |  | 滑り台
|  | 該当なし | [14 empty] | 緩降機 |  |  |  |  | 救助袋 | ）
[13 empty] | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [11 empty] | 仕様書
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 20分以上 |  |  | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [12 empty] | その他 | ）
| ・開口部） |  |  |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(表紙に記入）
該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  | 仕様書
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [8 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| れのある部分 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [8 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 | ）
| ・開口部以外） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(表紙に記入）
| FALSE | 選択しない
該当なし
| ２－７ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 界壁及び | 界壁の構造等 |  | ・ | 界壁の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  | 仕様書
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 下階界床 |  | 該当なし | [6 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 | ） |  | 矩計図
| （界壁及び |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性
| 界床） |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | 界床の構造等 |  | ・ | 界床の耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） |  | 該当なし | [6 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 | ）
該当なし

## 第五面【共同】住戸
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [26 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  | 設計 |  |  |  | 居室の |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 |  |  |  |  | 仕上表
| ホルムアル |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [12 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 |  | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆ |  |  |  |  | カタログ等
| （内装及び天井裏等） |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[6 empty] | 認証 | 天井裏 |  | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [6 empty] | 使用建材による
[7 empty] | 等の下 |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[7 empty] | 地材等 |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない | [6 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  | F☆☆☆
[10 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 |  | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  | その他 | [8 empty] | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  |  | 基準
|  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ） |  | 平面図
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ）
[6 empty] | 認証 |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない | [6 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ）
[10 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | （ | 有 |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  |  | 別紙計算書等による | [13 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [17 empty] | 建具表
| FALSE | 選択しない | 説明欄 |  |  | 特認
| ７－２ |  | と同様 |  |  | 型式 | 方位別開口部の
| 方位別開口比 |  |  |  |  | 認証 | 面積合計の比
| FALSE | 選択しない
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室と |  |  | 便所 |  |  | 浴室 | 玄関・食事室・脱衣室・洗面所 | [8 empty] | 平面図
| 高齢者等配 |  | FALSE | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | 同一階に |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置
| 慮対策等級 |  | FALSE | 4 |  | 特認 |  |  | ある部屋 |  |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上）
|  |  | FALSE | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 床は段差のない構造 | [12 empty] | 平面図
|  |  | FALSE | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 |  |  | 適用除外の段差有り（玄関・勝手口・バルコニー出入口、
玄関上がり框、タタミコーナー等）
| FALSE | 選択しない | FALSE | 1 |  |  |  |  | 日常生活空間外 |  |  | 床は段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜ | [12 empty] | 平面図
[7 empty] | FALSE | 階段無 |  |  |  | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
[12 empty] | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  |  |  |  | 等級３の勾配等の基準に適合
[7 empty] | FALSE | 複数 |  |  |  | 日常生活空間外の階段、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 階段 | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下 |  |  |  |  | 蹴込み板設置
[8 empty] | あり |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[9 empty] | 形式等 |  |  | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
日常生活空間外の階段
[9 empty] | 滑り防止 |  |  | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[9 empty] | 段鼻 |  |  | 段鼻の出 なし |  |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[9 empty] | 階段の幅員等 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に適合 | [12 empty] | 平面図
[7 empty] | （バルコニー等） |  | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[8 empty] | 該当なし | の設置 |  |  | が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[9 empty] | バルコニー |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 850㎜以上（柱箇所800㎜以上） | [6 empty] | 780㎜以上（柱箇所750㎜以上） | [5 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関 |  |  | 800㎜以上 |  |  | 750㎜以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  |  | 浴室 |  |  | 800㎜以上 |  |  | 650㎜以上 |  |  |  | 600㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | その他 |  |  | 800㎜以上 |  |  | 750㎜以上
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上 | [12 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  |  |  |  | 短辺内法1,200㎜以上 かつ 内法面積1.8㎡以上
[7 empty] | 室 |  | 便所の寸法等 |  |  | 短辺内法1,300㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）、又は、短辺内法
[7 empty] | （日常生活 |  |  |  |  | が背壁から便器先端の寸法+500㎜以上(工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 長辺内法1,300㎜以上 | [5 empty] | 短編内法1,100㎜以上
便器の前方及び側方に500㎜以上
腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積 |  |  |  |  | 12㎡以上 |  |  |  | 9㎡以上

## 第六面【共同】住戸
自己評価・設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [22 empty] | （第六面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 |  | 床の段差 |  | 経路上の段差なし | [9 empty] | 平面図
| 高齢者等配 |  | FALSE | 5 |  | 基準 |  |  |  |  | 経路上の高低差なし
| 慮対策等級 |  | FALSE | 4 |  | 特認 | FALSE |  |  |  | （ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
| （共用部分） |  | FALSE | 3 |  | 型式 | 該当なし |  | 歩行補助手摺 |  | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  | FALSE | 2 |  | 認証 |  |  | 開放廊下の |  | 開放なし
| FALSE | 選択しない | FALSE | 1 |  |  |  |  | 転落防止手摺 |  | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[9 empty] | 幅員等 |  | 有効幅員1,400mm以上
[9 empty] | 基準法 |  | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 共用階段 |  | 勾 配 等 |  | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [9 empty] | 平面図
踏面240㎜以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | FALSE |  |  |  | エレベーター利用可能
[7 empty] | 該当なし |  | 蹴 込 み |  | 蹴込20mm以下 |  |  | 蹴込30mm以下 |  |  |  | 蹴込板設置
エレベーター利用可能
[9 empty] | 形 式 等 |  | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式
最上段の食込み及び最下段の突出なし
滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[9 empty] | 昇降補助手摺 | 階段手摺（手摺高700mm～900mm） | [5 empty] | 両側 |  |  | 片側
[9 empty] | 外部開放階段の |  | 開放なし
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[9 empty] | 基準法 |  | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[9 empty] | 幅員 |  | 有効幅員が900㎜以上(エレベーターを利用できない場合)
[7 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 |  | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを | [9 empty] | 平面図
利用し到達できる
[7 empty] | FALSE |  |  |  | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
[7 empty] | 該当なし |  |  |  | （１階分移動に限る）を利用し到達できる
[9 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 |  | 出入口幅800mm以上 |  |  |  | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[9 empty] | ﾎｰﾙの広さ |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
[9 empty] | 経路上の |  | 経路上の段差なし
[9 empty] | 床段差等 |  | 経路上の高低差なし
[11 empty] | （ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
１０防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  |  | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの | [5 empty] | その他 |  | 該当する開口部無し | [5 empty] | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 場合は階 |  |  | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
| FALSE | 選択しない | と同様 |  |  | 型式 | を記入） | [5 empty] | その他 |  | 該当する開口部無し
| FALSE | 建物出入り口の |  |  |  | 認証 |  |  |  | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
| *1 | 存する階の住戸 | [6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | その他 |  | 該当する開口部無し
[8 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 平面図
| FALSE | 建物出入り口の |  |  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの | [5 empty] | その他 |  | 該当する開口部無し | [5 empty] | 立面図
|  | 存する階 |  |  |  |  | 場合は階 |  |  | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
|  | 以外の住戸 |  |  |  |  | を記入） |  |  |  | （ⅰ） |  | その他 |  | 該当する開口部無し
|  | *1 | [7 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[11 empty] | （ⅱ） |  | その他 |  | 該当する開口部無し
[10 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | その他 |  | 該当する開口部無し
[8 empty] | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 平面図
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの | [5 empty] | その他 |  | 該当する開口部無し | [5 empty] | 立面図
[7 empty] | 場合は階 |  |  | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[7 empty] | を記入） |  |  |  | （ⅰ） |  | その他 |  | 該当する開口部無し
[10 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[11 empty] | （ⅱ） |  | その他 |  | 該当する開口部無し
[10 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[9 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | その他 |  | 該当する開口部無し
*1 メゾネットの場合、「建物出入口の存する階」については『建物出入口の存する階の住戸』欄に記入し、それ以外の階については、『建物出入口の存する階 以外の住戸』欄に記入する。
*2 『侵入防止上有効な措置』とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。 ただし、上記の中でシャッター、雨戸等による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*3 『その他』とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*4 『該当する開口部無し』とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*5 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円

## 別紙 更新対策用
自己評価・設計内容説明書【別紙－更新対策用】
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ |  | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  |  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
[5 empty] | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
[5 empty] | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  | 選択しない |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ |  | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  |  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
[5 empty] | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
[5 empty] | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  | 選択しない |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ |  | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  |  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
[5 empty] | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
[5 empty] | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  | 選択しない |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ |  | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  |  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
[5 empty] | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
[5 empty] | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  | 選択しない |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
Note on K7: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。
Note on K21: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。
Note on K35: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。

## 別紙 光・視用
自己評価・設計内容説明書【別紙－光・視用】
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）